CERTIFICADO

DE OPERATIVIDAD Y GARANTIA

POR RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO

Mediante la presente, certificamos que los extintores del listado, destinados a la cobertura del riesgo de incendio de vuestro edificio, se encuentran debidamente recargados y mantenidos según la Norma Chilena 1180-2008 Acreditado por INN.

Estos extintores cuentan con una garantía de un año sobre su operatividad y eficacia, tomando como referencia el fechero ubicado el cuerpo del extintor que indica su fecha de vencimiento.

| N° | TIPO | CLASE | PESO | FECHA VENC CARGA | N° SERIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | PQS | ABC | 6 | ABRIL 2027 | 00580 |
| 02 | PQS | ABC | 6 | ABRIL 2027 | 05581 |
| 03 | PQS | ABC | 6 | ABRIL 2027 | 05582 |
| 04 | PQS | ABC | 6 | ABRIL 2027 | 00583 |
| 05 | PQS | ABC | 6 | ABRIL 2027 | 00584 |
| 06 | PQS | ABC | 6 | ABRIL 2027 | 00585 |
| 07 | PQS | ABC | 6 | ABRIL 2027 | 00586 |
| 08 | PQS | ABC | 6 | ABRIL 2027 | 00587 |
| 09 | PQS | ABC | 6 | ABRIL 2027 | 00588 |

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes.

________________________________

Mario Barahona Q.

JEFE OPERACIONES EXTINTORES REXFIRE