CERTIFICADO

DE OPERATIVIDAD Y GARANTIA

POR VENTA DE EXTINTORES DE INCENDIO

Mediante la presente, certificamos que los extintores del listado, destinados a la cobertura del riesgo de incendio de vuestro local, se encuentran debidamente cargados y mantenidos según la Norma Chilena 1180-2008 Acreditado por INN.

Estos extintores cuentan con una garantía de un año sobre su operatividad y eficacia, tomando como referencia el fechero ubicado el cuerpo del extintor que indica su fecha de vencimiento.

| N° | TIPO | CLASE | PESO | FECHA VENC CARGA | FECHA FABRICA | FECHA VENC PRUEBA HIDROSTATICA | N° SERIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PQS | ABC | 6 | ENE 2026 | 2025 | ENE 2030 | 00561 |
| 2 | PQS | ABC | 6 | ENE 2026 | 2025 | ENE 2030 | 00562 |
| 3 | PQS | ABC | 6 | ENE 2026 | 2025 | ENE 2030 | 00563 |

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado para los fines que estime convenientes.

________________________________

Mario Barahona Q.

JEFE OPERACIONES EXTINTORES REXFIRE